附件1
2025年三季度南安市分布式电源
接入电网承载力信息表

	地市
	县（市、区）名称
	是否整体
受限
	已接容量（MW）
	在途容量（MW）
	允许新增分布式电源并网容量（MW）
	整体未受限县（市、区）的局部受限区域（220千伏主变）

	泉州市
	南安市
	否
	1114.67 
	73.13 
	330.67 
	220kV时潮变#1/2变、洪梅变#1变


— 2 —

— 1 —　


