南安市危险化学品经营企业检查表(经营店面)

企业名称：

| 重点检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- |
| 1.企业主要负责人和安全生产管理人员是否具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全资格证书。 |  |
| 2.是否有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程。 |  |
| 3.是否有符合国家规定的危险化学品事故应急预案，并配备必要的应急救援器材、设备。 |  |
| 4.商店选址是否选址在人员密集场所、居住建筑内。危险化学品商店建筑构造、耐火等级、安全疏散、消防设施、电气、通风应是否按 GB 50016 规定执行。危险化学品商店是否设置视频监控设备。 |  |
| 5.危险化学品商店的营业场所面积（不含备货库房）是否小于 60 m2，危险化学品商店内是否设有生活设施。营业场所与备货库房之间，以及危险化学品商店与其他场所之间是否进行防火分隔。 |  |
| 6.营业场所、备货库房是否只允许存放单件质量小于 50 kg 或容积小于 50 L 的民用小包装危险化学品，营业场所存放总质量是否超过 1 t，备货库房存放总质量是否超过 2 t。 |  |
| 7.是否建立危险化学品经营档案，档案内容至少应包括危险化学品品种、数量、出入记录等，数据保存期限应不少于1 年。 |  |
| 8.备货库房平开门是否应向疏散方向开启，平开门及窗是否设等电位接地线，门外是否设人体静电消除器设施。备货库房内的爆炸危险环境电力装置是否应按 GB 50058 的规定执行。备货库房照明设施、电气设备的配电箱及电气开关是否设置在库外，并可靠接地，安装过压、过载、触电、漏电保护设施，采取防雨、防潮保护措施。备货库房是否有防止小动物进入的设施。备货库房是否设置高窗，窗上是否安装防护铁栏，窗户是否采取避光和防雨措施。 |  |
| 9.危险化学品商店是否规范配备灭火器等消防器材，且其类型和数量应按 GB 50140 的规定执行。 |  |
| 10.危险化学品商店是否应按 GB 2894 的规定设置“当心火灾、当心中毒、禁止烟火、注意通风”等安全警示标志。 |  |
| 检查人员（签名） 企业负责人（签名）： 检查时间： 年 月 日 |  |

注：检查发现的问题和事故隐患应依法采取执法措施，对违法违规行为应依法进行行政处罚。

备注：执法人员根据企业类型实际抽取检查清单的事项和检查方案模板制定执法检查方案。