南水〔2024〕293号

南安市水利局关于南安市乐峰镇小蔗头、

双溪口水库库区清淤工程实施方案报告的批复

乐峰镇人民政府：

根据《南安市乐峰镇小蔗头水库、双溪口水库库区清淤工程实施方案审查审批的请示》 及相关报告图册，我局组织有关单位和专家对《实施方案》进行审查，并提出评审意见。设计单位修改完善后的修编稿经专家组复核，基本符合水库清淤的建设要求。经研究，现批复如下：

一、工程实施的必要性

本工程的建设任务为通过水库库底清淤整治，清除库底淤积可增大水库库容，提高水库蓄水及防洪能力，同时库区淤积中含有天然砂、卵石等，均为优质的天然建筑材料，可充分利用，满足当地工程行业对天然砂、石的需求，促进区域经济发展。

二、工程任务及规模

（一）小蔗头水库工程位于南安市乐峰镇飞云村，水库主库区清淤范围总长838.5m，总清淤量为79442.0m3，同意本次清淤工程临时工程等级为5级。

（二）双溪口水库工程位于南安市乐峰镇飞云村，水库主库区清淤范围总长896.0m，上游河道范围总长300.0m，总清淤量为22912m3，同意本次清淤工程临时工程等级为5级。

三、工程总工期

（一）同意小蔗头水库总工期按4个月控制。

（二）同意双溪口水库总工期按2个月控制。

四、工程概算

（一）基本同意小蔗头水库《实施方案》提出的工程概算编制，经核定工程总投资为212.16万元（不含征地拆迁费），其中工程部分投资概算140.55万元，资金筹措由建设单位自行统筹（砂、卵石资源处置与工程清淤同时实施，资源费用作为本次清淤费用，不足部分由建设单位自筹）。

（二）基本同意小蔗头水库《实施方案》提出的工程概算编制，经核定工程总投资为36.29万元（不含征地拆迁费），其中工程部分投资概算10.43万元，资金筹措由建设单位自行统筹（砂、卵石资源处置与工程清淤同时实施，资源费用作为本次清淤费用，不足部分由建设单位自筹）。

五、有关要求

（一）完善水库管理设施，在醒目位置划设警戒线，落实水库保护蓝线和水库管理范围线的管控要求，安全施工。

（二）望接批复后，抓紧组织实施，请按其要求办理相关手续。及早开工建设，确保工程质量，完工后及时办理竣工验收手续。

附件：南安市乐峰镇小蔗头水库库区清淤工程实施方案概算核定表

南安市水利局

2024年11月11日

（此件主动公开）

附件

南安市乐峰镇小蔗头水库库区清淤工程

实施方案概算核定表

单位：万元

| 编号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 设备 购置费 | 独立 费用 | 上报投资 | 核定投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分 |  |  |  |  | xx |
|  | 第一部分 建筑工程 | 140.55 |  |  |  | xx |
|  | 第五部分 施工临时工程 | 21.32 |  |  |  | xx |
|  | 第六部分 独立费用 | 29.27 |  |  |  | xx |
| 一 | 建设管理费 | 2.91 |  |  |  | xx |
| 二 | 勘察设计费 | 11.66 |  |  |  | xx |
| 三 | 工程建设监理费 | 4.81 |  |  |  | xx |
| 四 | 其它 | 9.89 |  |  |  | xx |
|  | 一至六部分投资合计 | 191.14 |  |  |  | xx |
|  | 基本预备费 | 9.56 |  |  |  | xx |
|  | 静态总投资 | 200.70 |  |  |  | xx |
| Ⅱ | 建设补偿和移民征地 | 0 |  |  |  | xx |
| Ⅲ | 水土保持工程 | 3.07 |  |  |  | xx |
| Ⅳ | 环境保护工程 | 8.39 |  |  |  | xx |
| Ⅴ | 工程投资总计 | 212.16 |  |  |  | xx |
|  | 总投资 | 212.16 |  |  |  | xx |

南安市水利局办公室                     2024年11月11日印发