南水审〔2025〕4号

南安市水利局关于福建南安市科迪卫浴

有限公司取水许可申请的批复

福建南安市科迪卫浴有限公司：

你公司《取水许可申请书》及《福建南安市科迪卫浴有限公司水资源论证表》（以下简称《论证表》）收悉。我局组织专家对《论证表》进行了函审，报告编制单位根据专家意见修编完善。经研究，我局基本同意该《论证表》（报批稿）中有关地下水取水论证的内容，现按照《中华人民共和国水法》《取水许可管理办法》《福建省取水许可管理权限规定》《水利部简化整合投资项目涉水行政审批实施办法（试行）》等有关规定，批复如下：

一、原则同意你公司在东田镇蓝溪村兰溪河段（东经 118&deg;18'9.41.36"，北纬 24&deg;55'22.49"）取用地下水的申请。取水规模为55m&sup3;天（1.98万m&sup3;年），取水方式为泵站抽水。

二、你公司应建立水资源管理制度，健全用水台账；加强水工程设施管理，认真落实节约用水和水资源保护措施。

三、你公司应安装符合国家相关技术质量标准的取水计量设施且与项目取退水设施同时投入使用，并定期检定校准，加强设施维护管理，保证其正常使用和量值的准确、可靠，按照规定填报取水报表。

四、你公司应及时向我局申请办理“取水许可证核发（县级权限）（首次申请）”。材料符合要求并填写好承诺书，我局当场核发取水许可电子证照，并在三个月内就承诺事项到现场检查。

五、本项目正式运行后，你公司应严格执行批准的年度取用水计划，认真做好取用水统计工作，并于每年年底前向我局报送本年度的取水总结和下一年度取用水计划建议，配合水行政主管部门的日常监督管理。按照《水资源税改革试点实施办法》（2024年12月1日起全面实施）要求，依法缴纳水资源税。

六、本项目若出现水源类型或取水量、取水地点、取水标的、取水方式等重大变更，你公司应按相关规定重新进行水资源论证，重新办理取水许可手续。

七、你公司应按照《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国防洪法》的有关规定，在汛期与特旱期间，依法服从水行政主管部门统一调度。

南安市水利局

2025年2月17日

（此件主动公开）

南安市水利局办公室                      2025年2月17日印发